## GIF-190,1200,1500
BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT
TECHNICAL REPORT
SỐ/ No.: |  |  |  |  | NGÀY RA BÁO CÁO/ Issued Date:
KÍNH GỞI/ Report to: |  |  | Quý Khách Hàng/ Valued Customer
BỆNH VIỆN/ Name Of User:
KIỂU MÁY/ Name Of Model: |  |  |  |  | SỐ MÁY/ Serial No:
HƯ HỎNG TỪ KHÁCH HÀNG/ Customer Complaints:
1. 2.
ĐÁNH GIÁ TỪ OLYMPUS/ Olympus findings
Bộ Phận/ Section |  | Đánh Giá Hư Hỏng/ Confirmed Defects |  |  |  |  | Hình Ảnh/ Photos
Bộ phận điều khiển Control Unit |  | Hiện Trạng/ Phenomenon
Đánh giá/ Judgement
Yêu cầu sửa chữa/ Repair required
Dây dẫn chung Universal Cord |  | Hiện Trạng/ Phenomenon
Đánh giá/ Judgement
Khuyến nghị sửa chữa/ Repair recommended
GHI CHÚ/ Remark
NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG/ Reason Of Damages
- Các hư hỏng do hao mòn trong quá trình sử dụng/ The damages due to worn and tear during use.
GIẢI PHÁP/ Solutions
- Thay thế linh kiện như danh mục chuẩn đính kèm. Tuy nhiên nếu khách hàng không đồng ý sửa chữa lớn, chúng tôi chỉ thay thế linh kiện như danh mục khuyến nghị kèm theo. Chúng tôi chỉ bảo hành cho các linh kiện thay thế này.
Replace new spare parts as standard attachment list. However, if the customer does not agree to Major repair, we will replace the new spare parts as recommended attachment list. We only warrant replaced parts.
HÀNH ĐỘNG NGĂN NGỪA/ Recommended Actions To Prevent Sử dụng, bảo quản và vệ sinh tiệt trùng thiết bị theo đúng hướng dẫn của Olympus. Use, maintain and reprocess the equipment following Olympus’s instructions.
- Sử dụng, bảo quản và vệ sinh tiệt trùng thiết bị theo đúng hướng dẫn của Olympus. - Use, maintain and reprocess the equipment following Olympus’s instructions.
THÔNG TIN SỬA CHỮA/ Repair Information
| SỬA CHỮA THEO NHU CẦU On-demand Repair |  |  | TRONG BẢO HÀNH Under Warranty |  |  |  | BẢO HÀNH MUA MỚI Product Warranty
BẢO HÀNH SỬA CHỮA Repair Warranty
KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH No Warranty
HẾT BẢO HÀNH Out Of Warranty
| HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ Service Contract |  |  | THUỘC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG No-charge
NGOÀI ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG Charge
THUỘC MỘT PHẦN ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG Particular Charge
ĐẠI DIỆN CÔNG TY OLYMPUS | [5 empty] | ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
Representative of Olympus Company | [5 empty] | Representative of Customer
NGƯỜI KIỂM TRA/ Inspected By
South Region Technical Service Engineer
NGƯỜI DUYỆT/ Approved By
South Region Technical Service Assistant Manager
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS VIETNAM CO.,LTD. (OVN)
Office and Service Center in Hanoi: Unit 305- 307, 3rd Floor, V Tower, 649 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, HaNoi City, Vietnam - Tel: (84-24) 3766 5831/32/34
Office In HoChiMinh City: 7th Floor, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, HoChiMinh City, Vietnam - Tel: (84-28) 7301 9919
Service Center In HoChiMinh City: 2nd Floor, 86 Tan Da, Cho Lon Ward, HoChiMinh City, Vietnam - Tel: (84-28) 7301 9919
Scope Structure
Endoscope Connector
Universal Cord
Control Section
Insertion Tube
Bending Section
Distal End